МИНИСТЕРСТВО  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Департамента

госсанэпиднадзора

Минздрава России

_____________ С.И. Иванов

« ___»_____________ 2002 г.

№ ______________

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по применению дезинфицирующего средства «Люмакс-хлор»

(ООО «Технодез», Россия)

СОГЛАСОВАНО

### Председатель Подкомиссии

по дезинфекционным средствам

Федеральной комиссии по МИБП,

### Д и ПКС Департамента

### госсанэпиднадзора Минздрава

### России, академик РАМН

________________ М.Г.Шандала

« 20 » декабря 2002 г.

#### Москва, 2002

# Методические указания

по применению дезинфицирующего средства

«Люмакс-хлор» ООО «Технодез», Россия

Методические указания разработаны Научно-исследовательским институтом дезинфектологии Минздрава России и ООО «Технодез»

Авторы: Л.Г. Пантелеева, Л.С. Федорова, Н.Н. Левчук, Г.Н. Заева, И.М. Закова (НИИД), М.Н. Юганов, Ю.В. Корсакова (ООО «Технодез»).

Методические указания предназначены для персонала лечебно-профилакти-ческих учреждений (ЛПУ), работников дезинфекционных станций, центров государственного санитарно-эпидемиологического надзора и других учреждений, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью.

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Дезинфицирующее средство «Люмакс-хлор» содержит в качестве действующего вещества натриевую соль дихлоризоциануровой кислоты. Выпускается в виде таблетки весом 1 г, содержащей 99,4 % натриевой соли дихлоризоциануровой кислоты (60% активного хлора). Средство расфасовано в полимерные емкости вместимостью 1 и 5 кг. Срок годности средства в невскрытой упаковке производителя – 3 года. Срок годности рабочих растворов средства – не более 2 суток. Средство хорошо растворимо в воде. Водные растворы прозрачны, имеют запах хлора и лимонной отдушки. Для сочетания процесса дезинфекции и очистки к растворам препарата добавляют моющие средства, разрешенные для применения в ЛПУ. Водные растворы не портят обрабатываемые поверхности из дерева, стекла, полимерных материалов, а также посуду, игрушки, изделия медицинского назначения и предметы ухода за больными из коррозионностойких металлов, стекла, резин и пластмасс.

1.2 Средство «Люмакс-хлор» обладает антимикробным действием в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза), вирусов и грибов рода Кандида и дерматофитов.

1.3 По параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.1.007-76 средство «Люмакс-хлор» при введении в желудок относится к 3-му классу умеренно опасных веществ, при нанесении на кожу - к 4-му классу малоопасных веществ, при введении в брюшную полость – к 4 классу малотоксичных веществ. При однократном воздействии средство оказывает слабое местно-раздражающее действие на кожу и выраженное на слизистые оболочки глаз. Обладает слабым сенсибилизирующим эффектом. В виде аэрозоля (способ «орошения») растворы обладают раздражающим действием на верхние дыхательные пути и относятся к 3 классу умеренно опасных веществ. Растворы средства в концентрации выше 0.1% активного хлора вызывают раздражение органов дыхания и глаз.

1.4 Дезинфицирующее средство «Люмакс-хлор» предназначено для дезинфекции поверхностей в помещениях, жесткой мебели, санитарно-технического оборудования, белья, посуды, игрушек, предметов ухода за больными, изделий медицинского назначения, уборочного инвентаря при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной и грибковой (кандидозы и дерматофитии) этиологии; проведения генеральных уборок в лечебно-профилактических учреждениях, на коммунальных объектах и предприятиях общественного питания, при проведении заключительной дезинфекции в детских учреждениях.

2 ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ

2.1 Рабочие растворы средства «Люмакс-хлор» готовят в пластмассовых, эмалированных или стеклянных емкостях путем растворения необходимого количества средства в водопроводной воде (путем легкого помешивания).

2.2 Для приготовления рабочего раствора определенное количество таблеток (шт.) растворить в водопроводной воде в соответствии с расчетами, приведенными в таблице 1.

Таблица 1.

Приготовление рабочих растворов средства «Люмакс-хлор»

| Содержание активного хлора, % | Количество таблеток, шт. | Объем воды, л |
| --- | --- | --- |
| 0.015 | 1 | 4.0 |
| 0.03 | 1 | 2.0 |
| 0.06 | 1 | 1.0 |
| 0.1 | 1 | 0.6 |
| 0.2 | 1 | 0.3 |
| 0.3 | 1 | 0.2 |

Примечание: для приготовления моюще-дезинфицирующих растворов те же количества средства растворяют в 0.5% растворах моющих средств (5 г моющего средства на 1 л раствора или 50 г на 10 л  раствора).

3 ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА «ЛЮМАКС-ХЛОР»

3.1 Рабочие растворы средства «Люмакс-хлор» применяют для дезинфекции в соответствии с п.1.4 настоящих методических указаний способами протирания, орошения, замачивания и погружения в растворы средства по режимам, указанным в таблицах 2 - 5.

3.2 Поверхности в помещениях (пол, стены, двери и др.), жесткую мебель протирают ветошью, смоченной в растворе средства из расчета 150 мл/м2 или орошают из расчета 300 мл/м2 при использовании гидропульта, автомакса, или 150 мл/м2 при использовании распылителя типа «Квазар». При использовании раствора с добавлением моющего средства норма расхода 100 мл/м2. По окончании дезинфекции проводят влажную уборку, помещение проветривают, паркетный пол, полированную и деревянную мебель протирают сухой ветошью.

3.3 Санитарно-техническое оборудование (ванны, раковины, унитазы и др.) обрабатывают с помощью щетки, ерша или протирают ветошью, смоченной в растворе средства. Норма расхода раствора средства при однократной обработке поверхностей способом протирания составляет 150 мл/м2 поверхности. При обработке санитарно-технического оборудования способом орошения норма расхода рабочего раствора средства составляет 150-300 мл/м2 поверхности на одну обработку в зависимости от вида распылителя (см. п.3.2). По окончании дезинфекции санитарно-техническое оборудование промывают водой. Резиновые коврики протирают ветошью, смоченной в растворе средства.

3.4  Белье последовательно вещь за вещью погружают в дезинфицирующий раствор из расчета 5 л/кг сухого белья. Емкость плотно закрывают крышкой. По окончании дезинфекции белье стирают и прополаскивают.

3.5 Посуду (освобожденную от остатков пищи) полностью погружают в раствор средства из расчета 2 л на комплект. Емкость плотно закрывают крышкой. По окончании дезинфекции посуду промывают проточной питьевой водой с помощью щетки или губки до исчезновения запаха хлора.

3.6  Предметы ухода за больными, игрушки (пластмассовые, резиновые, металлические) погружают в емкость с раствором средства и закрывают крышкой или протирают ветошью, смоченной раствором средства. По окончании дезинфекции их тщательно промывают водой до исчезновения запаха хлора.

3.7  При проведении дезинфекции изделий медицинского назначения их полностью погружают в рабочий раствор средства. Имеющиеся в изделиях каналы и полости заполняют раствором, избегая образования воздушных пробок; разъемные изделия погружают в раствор в разобранном виде. Изделия, имеющие замковые части, погружают в раствор раскрытыми, предварительно сделав ими несколько рабочих движений для лучшего проникновения раствора в трудно доступные участки изделий. Толщина слоя над изделиями должна быть не менее 1 см. Емкость плотно закрывают крышкой. После дезинфекции изделия тщательно промывают проточной водой до исчезновения запаха хлора.

3.8 При проведении генеральных уборок средство применяют по режимам, приведенным в таблице 6.

3.9  В банях, парикмахерских, бассейнах, спортивных комплексах, дезинфекцию проводят по режимам, указанным в табл.5.

3.10 В гостиницах, общежитиях, клубах, предприятиях общественного питания дезинфекцию проводят по режимам, указанным в табл.2.

##### Таблица 2

Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства  «Люмакс-хлор» при инфекциях бактериальной (кроме туберклеза) этиологии

| Объект обеззараживания | Концентрация раствора по активному хлору, % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Изделия медицинского назначения из коррозионностойких металлов, стекла, резин, пластмасс | 0.1 | 60 | Погружение |
| Предметы ухода за больными из стекла, пластмасс, резин | 0.06 0.1 | 90 60 | Погружение или протирание |
| Посуда без остатков пищи | 0.015 | 15 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 0.1 | 120 | Погружение |
| Белье, незагрязненное выделениями | 0.015 | 60 | Замачивание |
| Белье, загрязненное выделениями | 0.2 | 120 | Замачивание |
| Игрушки | 0.03 | 60 | Погружение или протирание |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель * | 0.015 0.03 | 60 30 | Протирание или орошение |
| Санитарно-техническое оборудование* | 0.03 0.06 | 120 60 | Двукратное протирание с интервалом 15 минут Двукратное орошение с интервалом 15 минут |
| Уборочный инвентарь* | 0.2 | 120 | Погружение или замачивание |

Юма* Обеззараживание может проводиться с добавлением 0.5% моющего средства.

Таблица 3

Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства «Люмакс-хлор» при инфекциях вирусной этиологии

| Объект обеззараживания | Концентрация раствора по активному хлору, % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Изделия медицинского назначения из коррозионностойких металлов, стекла, резин, пластмасс | 0.06 0.1 | 90 60 | Погружение |
| Предметы ухода за больными из стекла, пластмасс, резин | 0.06 0.1 | 90 60 | Погружение или протирание |
| Посуда без остатков пищи | 0.015 | 15 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 0.1 | 120 | Погружение |
| Белье, незагрязненное выделениями | 0.015 | 60 | Замачивание |
| Белье, загрязненное выделениями | 0.2 0.3 | 120 60 | Замачивание |
| Игрушки | 0.06 | 15 | Погружение или протирание |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель * | 0.015 0.03 | 60 30 | Протирание или орошение |
| Санитарно-техническое оборудование* | 0.03 0.06 | 120 60 | Двукратное протирание с интервалом 15 минут, двукратное орошение с интервалом 15 минут |
| Уборочный инвентарь | 0.2 0.3 | 120 60 | Замачивание |

Юма* Обеззараживание может проводиться с добавлением 0.5% моющего средства.

Таблица 4

Режимы дезинфекции объектов растворами средства «Люмакс-Хлор» при туберкулезе

| Объект обеззараживания | Концентрация раствора по активному хлору, % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Изделия медицинского назначения из коррозионно-стойких металлов, стекла, резин, пластмасс | 0.2 0.3 | 60 45 | Погружение |
| Предметы ухода за больными из стекла, пластмасс, резин | 0.2 0.3 | 60 45 | Погружение или протирание |
| Посуда без остатков пищи | 0.06 | 30 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 0.3 | 180 | Погружение |
| Белье, незагрязненное выделениями | 0.06 | 60 | Замачивание |
| Белье, загрязненное выделениями | 0.3 | 120 | Замачивание |
| Игрушки | 0.06 0.1 | 30 15 | Погружение или протирание |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель* | 0.06 0.1 | 60 30 | Протирание или орошение |
| Санитарно-техническое оборудование* | 0.1 0.2 | 90 60 | Двукратное протирание с интервалом 15 минут Двукратное орошение с интервалом 15 минут |
| Уборочный инвентарь | 0.3 | 120 | Замачивание |

Юма*) Обеззараживание может проводиться с добавлением 0.5% моющего средства.Таблица 5

Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства «Люмакс-Хлор» при кандидозах и дерматофитиях

| Объект обеззараживания | Концентрация раствора по активному хлору, % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Канди- дозы | Дерматофитии |  |
| Изделия медицинского назначения из коррозионно-стойких металлов, стекла, резин, пластмасс | 0.2 | 30 | 60 | Погружение |
| Предметы ухода за больными из стекла, пластмасс, резин | 0.2 | 30 | 60 | Погружение или протирание |
| Посуда без остатков пищи | 0.06 | 30 | - | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 0.2 | 120 | - | Погружение |
| Белье, незагрязненное выделениями | 0.06 | 60 | 120 | Замачивание |
| Белье, загрязненное выделениями | 0.2 | 60 | 120 | Замачивание |
| Игрушки | 0.1 | 30 | 60 | Погружение или протирание |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель * | 0.06 0.1 | 60 30 | 60 30 | Протирание или орошение |
| Санитарно-техническое оборудование* | 0.1 | 60 | 120 | Двукратное протирание с интервалом 15 минут Двукратное орошение с интервалом 15 минут |
| Резиновые коврики | 0.1 | - | 120 | Протирание или орошение |
| Уборочный инвентарь | 0.2 | 60 | 120 | Замачивание |

Юма* Обеззараживание может проводиться с добавлением 0.5% моющего средства.

Таблица 6

Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства «Люмакс-Хлор» при проведении генеральных уборок в лечебно-профилактических учреждениях

| Профиль лечебно-профилактического учреждения | Концентрация раствора по активному хлору, % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Соматические, хирургические отделения, процедурные кабинеты, стоматологические, акушерские и гинекологические отделения, кабинеты и лаборатории | 0.015 0.03 | 60 30 | Протирание |
| Противотуберкулезные лечебно-профилактические учреждения | 0.06 0.1 | 60 30 | Протирание |
| Инфекционные лечебно-профилактические учреждения* | - | - | - |
| Кожно-венерологические лечебно-профилактические учреждения | 0.1 0.06 | 30 60 | Протирание |

*По режиму соответствующей инфекции.

4 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

4.1 К работе со средством не допускаются лица с повышенной чувствительностью к хлору, аллергическими заболеваниями и хроническими заболеваниями легких и верхних дыхательных путей.

4.2 При работе со средством следует избегать его попадания на кожу и в глаза.

4.3 Все работы со средством следует проводить с защитой кожи рук резиновыми перчатками.

4.4 Все виды работ с растворами от 0.015 до 0.06% концентрации активного хлора можно проводить без средств защиты органов дыхания.

4.5 При работе с растворами способом протирания, содержащими от 0.1% активного хлора и выше для защиты органов дыхания следует использовать универсальные респираторы типа РУ-60М или РПГ-67 с патроном марки В, глаза защищать герметичными очками.

4.6 Обработку поверхностей в помещениях следует проводить в отсутствие больных. По окончании дезинфекции следует провести влажную уборку и проветривание до исчезновения запаха хлора. Дезинфекцию поверхностей способом протирания растворами, содержащими 0.015% активного хлора, можно проводить в присутствии больных.

4.7 Обработку посуды, белья, игрушек, уборочного инвентаря и коррозионностойких изделий медицинского назначения способами погружения и замачивания рекомендовано проводить в проветриваемом помещении, а все емкости закрывать крышками.

4.8 Средство следует хранить отдельно от других лекарственных средств, в местах недоступных детям в плотно закрытой упаковке фирмы-изготовителя.

5 МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ

5.1 При несоблюдении мер предосторожности возможно раздражение верхних дыхательных путей. Пострадавшего удаляют из рабочего помещения на свежий воздух или в хорошо проветриваемое помещение, рот и носоглотку прополаскивают водой, дают теплое питье (молоко или «Боржоми»).

5.2 При попадании средства на кожу обильно промыть пораженное место водой и смазать ее смягчающим кремом.

5.3 При случайном попадании средства в глаза обильно промыть их водой и закапать 20-30% раствор сульфацила натрия.

5.4 При попадании средства в желудок дать выпить пострадавшему несколько стаканов воды с 10-20 измельченными таблетками активированного угля. При необходимости обратиться к врачу.

6 ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СРЕДСТВА «ЛЮМАКС-ХЛОР»

6.1 Дезинфицирующее средство «Люмакс-хлор» в виде таблеток контролируется по следующим показателям качества: внешний вид, цвет, запах, средняя масса, время распадаемости и массовая доля свободного хлора (таблица 7).

Таблица 7

Контролируемые параметры и нормативы для средства «Люмакс-хлор»

| Контролируемые параметры | Норма |
| --- | --- |
| Внешний вид | Таблетка белого цвета (возможны оттенки) правильной круглой формы с запахом хлора и лимонной отдушки |
| Средняя масса, г | 1.0 + 0.08 |
| Время распадаемости, мин | 2.0 + 0.5 |
| Массовая доля влаги, % | 1.6 + 0.8 |
| Показатель активности водородных ионов, рН, 0.3% (по активному хлору) водного раствора | 6.9 + 0.5 |
| Массовая доля активного хлора, % | 60.0 + 6.0 |

Методы испытаний

6.2. Контроль внешнего вида

Внешний вид и цвет определяется визуальным осмотром. Запах оценивается органолептически.

6.3 Определение средней массы таблеток

6.3.1 Средства измерения.

Весы лабораторные (технические) 2 класса точности с наибольшим пределом взвешивания 200 г по ГОСТ 24104.

6.3.2 Выполнение измерения.

Для определения массы взвешивают 10 таблеток массой 1.0 г, отобранных случайным образом. Среднюю массу таблеток (М) вычисляют по формуле:

M = m / n,

где:      m - суммарная масса взвешенных таблеток, г;

n  - количество взвешенных таблеток.

Допускаемое отклонение от номинального значения массы таблеток 5%.

6.4 Определение времени распадаемости таблеток

6.4.1 Средства измерения, реактивы, посуда.

Секундомер механический, однострелочный типа СОП пр-2а-3-000, или аналогичный, у которого метрологические характеристики не хуже указанного;

Колба коническая Кн 1-250-29/32 по ГОСТ 25336.

6.4.2 Выполнение измерения

Распадаемость таблеток  «Люмакс-Хлор» определяют при температуре

20-250С. В коническую колбу вместимостью 250 куб. см вносят 1 таб

летку, наливают 100  куб. см водопроводной воды, включают секундомер

и при слабом покачивании колбы отмечают время распадаемости таблетки.

Оценку распадаемости производят на основании не менее трех параллельных определений. Таблетки считаются распавшимися, если все взятые для анализа таблетки превратились в порошок. Время распадаемости измеряют секундомером от момента приливания воды к таблетке до момента превращения ее в порошок.

6.5 Определение массовой доли влаги

6.5.1 Средства измерения, реактивы посуда, оборудование

Весы лабораторные 2-го класса по ГОСТ 24104 с наибольшим пределом взвешивания 200 г или аналогичные;

Электрошкаф сушильный лабораторный, обеспечивающий температуру нагрева до 1000С;

Эксикатор 2-100 по ГОСТ 25336;

Стаканчик для взвешивания СВ-14/08 по ГОСТ 25336;

Ступка 2 по ГОСТ 9147;

Пестик 1 по ГОСТ 9147;

Кальций хлористый технический по ГОСТ 450, свежепрокаленный.

6.5.2 Выполнение измерения

Навеску измельченного в ступке средства Люмакс-Хлор массой около 2,000 г помещают в предварительно высушенный и взвешенный с погрешностью не более 0,0003 г стаканчик и вновь взвешивают. По разности масс определяют массу навески m. Навеску высушивают в сушильном шкафу при температуре 40-420С до постоянной массы.

Массу считают постоянной, если разность результатов двух последующих взвешиваний не превышает 0,0005 г.

Первое взвешивание проводят после двух часов выдержки в сушильном шкафу, последующие - через каждый час. Время выдержки в эксикаторе перед взвешиванием 30 мин.Во время сушки стаканчик должен быть открыт, во время охлаждения и взвешивания – закрыт.По достижении постоянной массы рассчитывают массу навески после сушки (m1).

6.5.3 Вычисление результата измерения.

Массовую долю влаги (Х) в процентах рассчитывают по формуле:

m -  m1

Х = ----------------,  %

m1

где: m – масса навески препарата до высушивания, г;

m1 - масса  навески препарата после высушивания, г.

За результат анализа принимают среднее арифметическое двух

параллельных определений, расхождение между которыми не должно

превышать 0.2 %. Доверительные границы абсолютной суммарной

погрешности = 0.1 % при доверительной вероятности p = 0.95.

Конечный результат округляют до первого десятичного знака после запятой.

6.6 Определение показателя активности водородных ионов, рН, 0.3% (по активному хлору) водного раствора  Сущность метода заключается в потенциометрическом измерении разности потенциалов измерительного стеклянного и электрода сравнения (вспомогательного), погруженных в рабочий раствор средства. Показатель активности водородных ионов определяют по ГОСТ Р 50550-93, на иономере любого типа, обеспечивающим измерение от 2 до 12 рН в соответствии с инструкцией к прибору. Для определения рН берут 50 см3 0.3% (по активному хлору) водного раствора. За результат испытания принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, расхождение между которыми не должно превышать допускаемое расхождение, равное 0.1 рН. Результат измерения округляют до первого десятичного знака. Допускаемая суммарная погрешность результата испытания составляет + 0.1 рН при доверительной вероятности 0.95.

6.7 Определение массовой доли активного хлора в таблетках

6.7.1 Оборудование, приборы и реактивы

Весы лабораторные общего назначения 2 класса точности с наибольшим

пределом взвешивания 200 г по ГОСТ 24104;

Набор гирь Г-2-210 по ГОСТ 7328;

Бюретка 5-1-25 по ГОСТ 20292;

Пипетки 5-2-2, 7-2-10, 7-2-20 по ГОСТ 20292;

Цилиндры мерные 1-25 по ГОСТ 1770;

Колба мерная 2-100-2 ГОСТ 1770;

Колбы конические Кн-1-250-29/32 по ГОСТ 25336;

Стаканчик для взвешивания СН 45/13 по ГОСТ 25336;

Калий йодистый по ГОСТ 4232, водный раствор с массовой долей 10%,

приготовленный по ГОСТ 4517 п.2.67;

Кислота серная по ГОСТ 4204, х.ч., водный раствор с массовой долей

10%, приготовленный по ГОСТ 4517 п. 2.89;

Натрий серноватистокислый (тиосульфат натрия) по ГОСТ 27068,

водный раствор с молярной концентрацией 0.1 моль/дм3, приготовленный

по ГОСТ 25794.2 п.2.11;

Крахмал растворимый по ГОСТ 10163, водный раствор с массовой долей 0.5%, приготовленный по ГОСТ 4517;

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

6.7.2 Выполнение измерения

Одну таблетку дезинфицирующего средства растворяют в воде, переносят количественно в мерную колбу на 100 см3, доводят дистиллированной водой до метки и перемешивают. Затем в коническую колбу отбирают 5 см3 полученного раствора, добавляют 20 см3 дистиллированной воды, 10 см3 йодистого калия и 10 см3 раствора серной кислоты. Колбу быстро закрывают пробкой, содержимое перемешивают встряхиванием, ставят в темное место на 8-10 минут. По истечении этого времени выделившийся йод титруют раствором тиосульфата натрия до светло-желтой окраски раствора, после чего добавляют 1 см3  раствора крахмала и титруют до полного обесцвечивания.

6.7.3 Вычисление результата измерения

Массовую долю активного хлора (Х) в процентах вычисляют по формуле:

Х =    0.003545 *V * 100      , %

m * v

0.003545 – масса активного хлора, соответствующая 1 см3 0.1 н раствора  натрия серноватистокислого, г;

V – израсходованный на титрование объем точно 0.1 н раствора натрия серноватистокислого, см3;

v – объем пробы, взятой на анализ, см3;

100 – кратность разведения;

m – масса таблетки, определенная по п. 6.3, г.

За результат анализа принимают среднее арифметическое 3-х определений, абсолютное расхождение между которыми не должно превышать допускаемое расхождение, равное 1.0 %. Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа +2.0% при доверительной вероятности 0.95. Результат анализа округляется до первого десятичного знака после запятой.

###### Согласовано

Генеральный директор

ООО «Технодез»

________________________ Г.И. Коломников

«____» ______________2002 г.